## Ilukste
LRDS "Ilūkste"
|  | Izvietojums | izolācijas pretestība | ķēde* | zemēšanas pretestība
Nr. | Iekārtas nosaukums
p/k
1 | Maģ. sūknis ZLMI500/03 Nr. 7MA | Maģ. sūkņu stacija Nr.2 | 9 | 1 | 1
2 | Maģ. sūknis ZLMI500/03 Nr. 8MA | Maģ. sūkņu stacija Nr.2 | 9 | 1 | 1
3 | Maģ. sūknis ZLMI500/03 Nr. 9MA | Maģ. sūkņu stacija Nr.2 | 9 | 1 | 1
4 | Spiediena uztur. sūknis ZMII 630 Nr.1P | Maģ. sūkņu stacija Nr.1 | 3 | 1 | 1
5 | Spiediena uztur. sūknis ZMII 630 Nr.2P | Maģ. sūkņu stacija Nr.1 | 3 | 1 | 1
6 | Sūknis 12 HA 9x4 Nr.9 | HTR-5 Nr.22 |  | 1 | 1
7 | Sūknis 8 L15/6 Nr.7 | HTR-25 Nr.62 |  | 1 | 1
8 | Aizbīdņi Nr.153, 154, 155, 156, 241 | Sūkņu stacija Nr.1 |  | 5 | 5
9 | Aizbīdņi Nr.243-249 | Sūkņu stacija Nr.2 |  | 7 | 7
10 | Aizbīdņi Nr.200-203, 206 | Spiediena regulatoru lauk. |  | 5 | 5
11 | Spiediena reg. vārsts Nr.250, 251 | Spiediena regulatoru lauk. |  | 2 | 2
12 | Aizbīdņi Nr.208, 209, 211, 212 | Patēr. mērītāja laukums |  | 4 | 4
13 | Aizbīdņi Nr.4, 230, 231 | Rupjās attīr. filtru laukums |  | 3 | 3
14 | Aizbīdņi Nr.136, 137 | ADL laukums |  | 2 | 2
|  | Kopā: | 33 | 35 | 35
* zemējumvada nepārtrauktības saites pretestības mērījumus

## Skrudaliena
DDKUM "Skrudaliena"
|  | Izvietojums | izolācijas pretestība | ķēde* | zemēšanas pretestība
Nr. | Iekārtas nosaukums
p/k
1 | Aizbīdņi Dn500 Pn75 2 gab. Nr.104, 109 | DDKUM |  | 2 | 2
2 | Aizbīdņi Dn500 Pn 75 4 gab. Nr.105, 106, 107, 108 | Filtru laukums |  | 4 | 4
3 | Sūknis (MCH-1.6-N2-EX-B) | HTR-13.5 Nr.11 |  | 1 | 1
4 | Aizbīdņi Dn200, Pn100 - 15 gab. (MOV 010, 011, 012, 020, 021, 022, 030, 031, 032, 040, 041, 042, 050, 051, 052) | Mērlīniju laukums |  | 15 | 15
5 | Patēriņa regulatori 6 gab. (FCV 010, 020, 030, 040, 050, 060) | Mērlīniju laukums |  | 6 | 6
6 | Sūknis KRAL Nr.3 un Nr.4 | KKB laukums |  | 1 | 1
7 | Prūvera skalošanas sūknis UCS-B 80-50-125 | Prūvera laukums |  | 1 | 1
|  | Kopā: | 0 | 30 | 30
* zemējumvada nepārtrauktības saites pretestības mērījumus

## Džūkste
NPPS "Džūkste"
|  | Izvietojums | izolācijas pretestība | ķēde* | zemēšanas pretestība
Nr. | Iekārtas nosaukums
p/k
1 | Maģ. sūknis ZLM 500/03 Nr.1 | Maģ. sūkņu stacija | 9 | 1 | 1
2 | Maģ. sūknis ZLM 500/03 Nr.2 | Maģ. sūkņu stacija | 9 | 1 | 1
3 | Maģ. sūknis ZLM 500/03 Nr.3 | Maģ. sūkņu stacija | 9 | 1 | 1
4 | Sūknis Hc 147-36 | HTR-12.5 |  | 1 | 1
5 | Sūknis 8L-15/13 | HTR-25 Nr.92 |  | 1 | 1
6 | Aizbīdnis Dn 500 1 gb., Nr. 20H | Stacijas ieeja |  | 1 | 1
7 | Aizbīdņi Dn 500 4 gb., Nr. 1H-4H | Rupjās attīr. filtru laukums |  | 4 | 4
8 | Aizbīdņi Dn 500 4 gb., Nr. 21H-24H | Smalkās attīr. filtru laukums |  | 4 | 4
9 | Aizbīdņi Dn 350 6 gb., Nr. 5H-10H | Maģ. sūkņu stacija |  | 6 | 6
10 | Spiediena regulators Nr.11.1H | Siediena regulatoru lauk. |  | 1 | 1
11 | Spiediena regulators Nr.11.2H | Siediena regulatoru lauk. |  | 1 | 1
12 | Aizbīdņi Dn 500 3 gb., Nr.12H,14H,16H | Siediena regulatoru lauk. |  | 3 | 3
13 | Aizbīdņi Dn 350 2 gb., Nr. 13H, 15H | Siediena regulatoru lauk. |  | 2 | 2
14 | Aizbīdnis Dn 500 1 gb., Nr. 17H | Stacijas izeja |  | 1 | 1
|  | Kopā: | 27 | 28 | 28
* zemējumvada nepārtrauktības saites pretestības mērījumus

## Ventspils
PNP "Ventspils"
|  |  | izolācijas pretestība | ķēde* | zemēšanas pretestība
Nr. | Iekārtas nosaukums | Izvietojums
p/k
1 | Sūknis ULNC 050250 Nr. S-1 | HTR-15 Nr.3 |  | 1 | 1
2 | Aizbīdņi Dn300 Nr.14, 15 | Drošības vārstu laukums |  | 2 | 2
3 | Aizbīdņi Dn500 4 gab. Nr.5-8 | Filtru laukums |  | 4 | 4
4 | Aizbīdņi Dn200 16 gab. (MOV 010, 011, 012, 020, 021, 022, 030, 031, 032, 040, 041, 042, 050, 051, 052, 001) | DDKUM laukums |  | 16 | 16
5 | Patēriņa regulatori 5 gab. (FCV 010, 020, 030, 040, 050) | DDKUM laukums |  | 5 | 5
6 | Aizbīdnis Dn300 4 gab. Nr.20, 21, 24, 25 | Spiediena reg. laukums |  | 4 | 4
7 | Spiediena regulators Dn300 Nr.22, 23 | Spiediena reg. laukums |  | 2 | 2
8 | Sūknis (2 gab.) van Wijk & Boerma pompen b.v. 2.4 m³/h, 1.1 kw | KKB laukums |  | 2 | 2
9 | Prūvera skalošanas sūknis PVR15, 20B15-RF-0-5-F | Prūvera laukums |  | 1 | 1
10 | Aizbīdnis Dn500 2 gab. Nr.10, 11 | Ultras. mēr. laukums |  | 2 | 2
|  | Kopā: | 0 | 39 | 39
* zemējumvada nepārtrauktības saites pretestības mērījumus

## KAS
Nr. | Iekārtas nosaukums | Iekārtas saīsināts nosaukums | Veicamie zemējuma pretestības mērījumi | izolācijas pretestība | ķēde* | zemēšanas pretestība
p/
k
1 | Katodu aizsardzības stacija 93./115. km | KAS 93.km | KAS blok boksa |  | 1 | 2
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
2 | Katodu aizsardzības stacija 100./122. km | KAS 100.km | KAS zemējuma pretestības mērījumi |  | 1 | 1
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
3 | Katodu aizsardzības stacija 108./130. km | KAS 108.km | KAS zemējuma pretestības mērījumi |  | 1 | 1
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
4 | Katodu aizsardzības stacija 117./139. km | KAS 117.km | KAS blok boksa |  | 1 | 2
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
5 | Katodu aizsardzības stacija 124./146. km | KAS 124.km | KAS zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
6 | Katodu aizsardzības stacija 131./153. km | KAS 131.km | KAS blok boksa |  | 1 | 2
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
7 | Katodu aizsardzības stacija 134./156. km | KAS 134.km | KAS blok boksa |  | 1 | 2
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
8 | Katodu aizsardzības stacija 142./164. km | KAS 142.km | KAS zemējuma pretestības mērījumi |  | 1 | 1
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
9 | Katodu aizsardzības stacija 146./148. km | KAS 146.km | KAS zemējuma pretestības mērījumi |  | 1 | 1
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
10 | Katodu stacija N1 LRDS “Ilūkste” | KAS Nr.1 | KAS zemējuma pretestības mērījumi |  | 1 | 1
|  | LRDS Ilūkste | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
11 | Katodu aizsardzības stacija 158./170. km | KAS 158.km | KAS blok boksa |  | 1 | 2
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
12 | Katodu aizsardzības stacija 209./221. km | KAS 209.km | KAS blok boksa |  | 1 | 2
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
13 | Katodu aizsardzības stacija 217./229. km | KAS 217.km | KAS blok boksa |  | 1 | 2
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
14 | Katodu aizsardzības stacija 224./236. km | KAS 224.km | KAS zemējuma pretestības mērījumi |  | 1 | 1
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
15 | Katodu aizsardzības stacija 234./246. km | KAS 234.km | KAS blok boksa |  | 1 | 2
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
16 | Katodu aizsardzības stacija 282./294. km | KAS 282.km | KAS blok boksa |  | 1 | 2
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
17 | Katodu aizsardzības stacija 292./304. km | KAS 292.km | KAS blok boksa |  | 1 | 2
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
18 | Katodu aizsardzības stacija 303./315. km | KAS 303.km | KAS zemējuma pretestības mērījumi |  | 1 | 1
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
19 | Katodu aizsardzības stacija 312./324. km | KAS 312.km | KAS blok boksa |  | 1 | 2
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
20 | Katodu aizsardzības stacija 323./335. km | KAS 323.km | KAS zemējuma pretestības mērījumi |  | 1 | 1
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
21 | Katodu aizsardzības stacija 335./347. km | KAS 335.km | KAS blok boksa |  | 1 | 2
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
22 | Katodu aizsardzības stacija 344./356. km | KAS 344.km | KAS zemējuma pretestības mērījumi |  | 1 | 1
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
23 | Katodu aizsardzības stacija 354./366. km | KAS 354.km | KAS blok boksa |  | 1 | 2
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
24 | Katodu aizsardzības stacija 366./378. km | KAS 366.km | KAS zemējuma pretestības mērījumi |  | 1 | 1
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
24 | Katodu aizsardzības stacija N1 NPS “Džūkste” | KAS Nr.1 | KAS zemējuma pretestības mērījumi |  | 1 | 1
|  | NPS Džūkste | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
25 | Katodu aizsardzības stacija 383./395. km | KAS 383.km | KAS zemējuma pretestības mērījumi |  | 1 | 1
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
26 | Katodu aizsardzības stacija 388./400. km | KAS 388.km | KAS zemējuma pretestības mērījumi |  | 1 | 1
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
27 | Katodu aizsardzības stacija 394./406. km | KAS 394.km | KAS blok boksa |  | 1 | 2
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
28 | Katodu aizsardzības stacija 400./412. km | KAS 400.km | KAS zemējuma pretestības mērījumi |  | 1 | 1
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
29 | Katodu aizsardzības stacija 410./422. km | KAS 410.km | KAS blok boksa |  | 1 | 2
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
30 | Katodu aizsardzības stacija 415./427. km | KAS 415.km | KAS zemējuma pretestības mērījumi |  | 1 | 1
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
31 | Katodu aizsardzības stacija 418./430. km | KAS 418.km | KAS zemējuma pretestības mērījumi |  | 1 | 1
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
32 | Katodu aizsardzības stacija 420./432. km | KAS 420.km | KAS zemējuma pretestības mērījumi |  | 1 | 1
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
33 | Katodu aizsardzības stacija 428./440. km | KAS 428.km | KAS blok boksa |  | 1 | 2
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
34 | Katodu aizsardzības stacija 440./452. km | KAS 440.km | KAS zemējuma pretestības mērījumi |  | 1 | 1
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
35 | Katodu aizsardzības stacija 448./460. km | KAS 448.km | KAS blok boksa |  | 1 | 2
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
36 | Katodu aizsardzības stacija 454./466. km | KAS 454.km | KAS zemējuma pretestības mērījumi |  | 1 | 1
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
37 | Katodu aizsardzības stacija 461./473. km | KAS 461.km | KAS zemējuma pretestības mērījumi |  | 1 | 1
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
38 | Katodu aizsardzības stacija 471./483. km | KAS 471.km | KAS blok boksa |  | 1 | 2
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
39 | Katodu aizsardzības stacija 474./486. km | KAS 474.km | KAS zemējuma pretestības mērījumi |  | 1 | 1
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
40 | Katodu aizsardzības stacija 491./503. km | KAS 491.km | KAS blok boksa |  | 1 | 2
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
41 | Katodu aizsardzības stacija 503./515. km | KAS 503.km | KAS blok boksa |  | 1 | 2
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
42 | Katodu aizsardzības stacija 505./517. km | KAS 505.km | KAS zemējuma pretestības mērījumi |  | 1 | 1
|  |  | Anodu zemējuma pretestības mērījumi |  |  | 1
|  |  | Kopā: | 0 | 42 | 106
* zemējumvada nepārtrauktības saites pretestības mērījumus

## Līnijdaļas aizbīdņi
MNPC "Polocka Ventspils" līnijdaļas aizbīdņu elektriskās piedziņas |  | izolācijas pretestība | ķēde* | zemēšanas pretestība
1 | 93. km aizbīdnis |  | 1 | 1
2 | NPS "Skrudaliena" aizbīdnis Nr.101 |  | 1 | 1
3 | NPS "Skrudaliena" aizbīdnis Nr.102 |  | 1 | 1
4 | NPS "Skrudaliena" aizbīdnis Nr.103 |  | 1 | 1
5 | NPS "Skrudaliena" aizbīdnis Nr.110 |  | 1 | 1
6 | NPS "Skrudaliena" aizbīdnis Nr.111 |  | 1 | 1
7 | 117. km aizbīdnis |  | 1 | 1
8 | 131. km aizbīdnis |  | 1 | 1
9 | 134. km aizbīdnis |  | 1 | 1
10 | LRDS "Ilūkste" aizbīdnis Nr. 1 |  | 1 | 1
11 | LRDS "Ilūkste" aizbīdnis Nr.138 |  | 1 | 1
12 | LRDS "Ilūkste" aizbīdnis Nr. 139 |  | 1 | 1
13 | LRDS "Ilūkste" aizbīdnis Nr. 3 |  | 1 | 1
14 | LRDS "Ilūkste" aizbīdnis Nr.141 |  | 1 | 1
15 | LRDS "Ilūkste" aizbīdnis Nr. 140 |  | 1 | 1
16 | LRDS "Ilūkste" aizbīdnis Nr.2 |  | 1 | 1
17 | LRDS "Ilūkste" aizbīdnis Nr.1А |  | 1 | 1
18 | Aizbīdnis Nr. 0-1 (lupings) |  | 1 | 1
19 | Aizbīdnis Nr. 0-2 (lupings) |  | 1 | 1
20 | Aizbīdnis Nr. 0-3 (lupings) |  | 1 | 1
21 | 158. km aizbīdnis |  | 1 | 1
22 | Aizbīdnis Nr.158-1 (lupings) |  | 1 | 1
23 | Aizbīdnis Nr.158-2 (lupings) |  | 1 | 1
24 | Aizbīdnis Nr.158-3 (lupings) |  | 1 | 1
25 | 209. km aizbīdnis |  | 1 | 1
26 | 217. km aizbīdnis |  | 1 | 1
27 | 234 . km aizbīdnis |  | 1 | 1
28 | 282 . km aizbīdnis |  | 1 | 1
29 | 292-1 . km aizbīdnis |  | 1 | 1
30 | 292-2 . km aizbīdnis (rezerves pāreja pāri upei Mūsa) |  | 1 | 1
31 | 293-1 . km aizbīdnis |  | 1 | 1
32 | 293-2. km aizbīdnis (rezerves pāreja pāri upei Mūsa) |  | 1 | 1
33 | 312 . km aizbīdnis |  | 1 | 1
34 | 335 . km aizbīdnis |  | 1 | 1
35 | 354 . km aizbīdnis |  | 1 | 1
36 | NPPS "Džūkste" aizbīdnis Nr. 1 |  | 1 | 1
37 | NPPS "Džūkste" aizbīdnis Nr. 2 |  | 1 | 1
38 | NPPS "Džūkste" aizbīdnis Nr. 3 |  | 1 | 1
39 | NPPS "Džūkste" aizbīdnis Nr. 4 |  | 1 | 1
40 | NPPS "Džūkste" aizbīdnis Nr. 5 |  | 1 | 1
41 | NPPS "Džūkste" aizbīdnis Nr. 6 |  | 1 | 1
42 | NPPS "Džūkste" aizbīdnis Nr. 7 |  | 1 | 1
43 | 394. km aizbīdnis |  | 1 | 1
44 | 410. km aizbīdnis |  | 1 | 1
45 | 428. km aizbīdnis |  | 1 | 1
46 | 448. km aizbīdnis |  | 1 | 1
47 | 471. km aizbīdnis |  | 1 | 1
48 | 491. km aizbīdnis |  | 1 | 1
49 | PNP "Ventspils" aizbīdnis Nr. 1 |  | 1 | 1
50 | PNP "Ventspils" aizbīdnis Nr. 2 |  | 1 | 1
51 | PNP "Ventspils" aizbīdnis Nr. 3 |  | 1 | 1
52 | PNP "Ventspils" aizbīdnis Nr. 4 |  | 1 | 1
| Kopā: | 0 | 52 | 52
* zemējumvada nepārtrauktības saites pretestības mērījumus