## Tāme_2021
PASŪTĪTĀJS: SIA "LatRosTrans" | [7 empty] | Pielikums Nr.3
OBJEKTS: UPS apkopes tāmju vērtība par servisa meistara vienu plāna vizīti
UZŅĒMĒJS:
TĀME
2021.gads | [7 empty] | Tāmes kopējā vērtība: | 0
Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas, EUR |  |  | Kopējās izmaksas, EUR |  | Summa, EUR
|  |  |  | Materiāli bez PVN | Darba alga bez soc.nod. | Kopā | Materiāli bez PVN | Darba alga bez soc.nod.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12
Socomec ITYS PRO 3/3 10KVA
1 | UPS tīrīšana | gab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | UPS tehniskā stāvokļa novērtējums no ārpuses un iekšpuses | gab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ieejošo elektrisko ķēžu pārbaude | gab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Izejošo elektrisko ķēžu pārbaude | gab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Akumulatorbateriju stāvokļa vizuālais novērtējums | gab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Akumulatorbateriju sprieguma mērījumi | gab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Akumulatorbateriju iekšējās pretestības mērīšana | gab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lādētājierīces parametru (sprieguma) mērījumi | gab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Invertora parametru (sprieguma) mērījumi | gab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Izejošās strāvas mērījumi | gab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kalibrējuma pārbaude | gab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Komunikāciju stāvokļa pārbaude | gab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Bojāto ventilatoru maiņa | gab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Testēšanas procesā atklāto trūkumu novēršana | gab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Pa katru ierīci sīkas tehniskas atskaites noformējums | gab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Socomec ITY2-TW060LB 1/1 6kVA
1 | UPS tīrīšana | gab | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | UPS tehniskā stāvokļa novērtējums no ārpuses un iekšpuses | gab | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ieejošo elektrisko ķēžu pārbaude | gab | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Izejošo elektrisko ķēžu pārbaude | gab | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Akumulatorbateriju stāvokļa vizuālais novērtējums | gab | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Akumulatorbateriju sprieguma mērījumi | gab | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Akumulatorbateriju iekšējās pretestības mērīšana | gab | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lādētājierīces parametru (sprieguma) mērījumi | gab | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Invertora parametru (sprieguma) mērījumi | gab | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Izejošās strāvas mērījumi | gab | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kalibrējuma pārbaude | gab | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Komunikāciju stāvokļa pārbaude | gab | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Bojāto ventilatoru maiņa | gab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Testēšanas procesā atklāto trūkumu novēršana | gab | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Pa katru ierīci sīkas tehniskas atskaites noformējums | gab | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Socomec ITYP110T93D 3/1 10 kVA
1 | UPS tīrīšana | gab | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | UPS tehniskā stāvokļa novērtējums no ārpuses un iekšpuses | gab | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ieejošo elektrisko ķēžu pārbaude | gab | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Izejošo elektrisko ķēžu pārbaude | gab | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Akumulatorbateriju stāvokļa vizuālais novērtējums | gab | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Akumulatorbateriju sprieguma mērījumi | gab | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Akumulatorbateriju iekšējās pretestības mērīšana | gab | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lādētājierīces parametru (sprieguma) mērījumi | gab | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Invertora parametru (sprieguma) mērījumi | gab | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Izejošās strāvas mērījumi | gab | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kalibrējuma pārbaude | gab | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Komunikāciju stāvokļa pārbaude | gab | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Bojāto ventilatoru maiņa | gab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Testēšanas procesā atklāto trūkumu novēršana | gab | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Pa katru ierīci sīkas tehniskas atskaites noformējums | gab | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Socomec Masterys BC 3/1 8 kVA
1 | UPS tīrīšana | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | UPS tehniskā stāvokļa novērtējums no ārpuses un iekšpuses | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ieejošo elektrisko ķēžu pārbaude | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Izejošo elektrisko ķēžu pārbaude | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Akumulatorbateriju stāvokļa vizuālais novērtējums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Akumulatorbateriju sprieguma mērījumi | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Akumulatorbateriju iekšējās pretestības mērīšana | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lādētājierīces parametru (sprieguma) mērījumi | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Invertora parametru (sprieguma) mērījumi | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Izejošās strāvas mērījumi | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kalibrējuma pārbaude | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Komunikāciju stāvokļa pārbaude | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Bojāto ventilatoru maiņa | gab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Testēšanas procesā atklāto trūkumu novēršana | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Pa katru ierīci sīkas tehniskas atskaites noformējums | gab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā tiešās izmaksas: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Transports: | [7 empty] | 0
| Palīgmateriāli: | [5 empty] | 0 |  | 0
| Sociālais nodoklis: |  | 24.09% |  |  |  |  | 0 | 0
| Kopā ar virsizdevumiem: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| PVN: |  | 21% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| LOKĀLĀ TĀME KOPĀ: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Darbu izpildes noteikumi:
Apmaksa par papildus vizīti: ____ EUR/h bez PVN. Transporta izdevumi _____ EUR/km bez PVN, ____ EUR/h, bez PVN ceļā pavadītais laiks.
Iekārtas apkopes termiņi:
Apmaksas noteikumi:
Garantijas termiņš:
Piedāvājuma derīguma termiņš:
| _________________________________ |  |  | SIA "LatRosTrans"