Tehniskie noteikumi PLC kontrolleru moduļu iepirkumam.

Moduļi un to daudzums:

BMEP582020 - 2 gab.

BMEXBP1200 - 2 gab.

BMXCPS4002 – 2 gab.

BMXAMI0410 - 6 gab.

BMXAMI0810 - 4 gab.

BMXAMO0210 - 2 gab.

BMXDDI1602 - 6 gab.

BMXDRA0805 - 4 gab.

Ražotājs: Schneider Electric

Preču piegādes vieta: “LRDS Ilūkste”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474