|  |  |
| --- | --- |
| Elektropievadu tips un to daudzums | IQ10MK3 - 2 gab. |
| Tehniskā specifikācija | IQ + SINGLE CHANNEL MODBUS MODULEIQ10F10B4400/3/50, 18 RPM, 34 NmATEX, IP68-30° + 70° Cwith ATEX cable entries M25x2+M40Modbus single highway Circuit Diagram Number: 100M2000 |
| Ražotājs | ROTORK CONTROLS LTD. |

Elektropievadu tehniskais raksturojums: