APSTIPRINU

SIA "LatRosTrans"

Biznesa attīstības direktors

_________________ R. Zelčs

2021. gada "___". _______________

TEHNISKAIS UZDEVUMS BŪVUZRAUDZĪBAS VEIKŠANAI

“Maģistrālā naftas produktu cauruļvada "Polocka - Ventspils" 326. km šķērsojuma ar valsts nozīmes ūdensnotekas "Skursteņu strauts" posma atjaunošana”

- Darba mērķis:

  - Nodrošināt profesionālo un neatkarīgo būvdarbu veikšanas procesa uzraudzību, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību;

  - Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā;

  - Nodrošināt 2014. gada 19. augusta MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 120. punkta un 2017. gada 7. maija MK noteikumu Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 48. punkta izpildi;

- Objekta raksturojums:

  - Maģistrālais naftas produktu cauruļvads „Polocka-Ventspils” nodrošina naftas produktu transportēšanu līdz 8 milj. tonnu/g., projekta spiediens 6.4 MPa;

  - Objekts atrodas Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, LV-3020, šķērso zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 54920040175, 54920040247, 54920040016, 54920040017 54920040101, 54920040229;

  - Būves grupa – III.

- Darbu izpildes prasības:

  - Būvuzraudzība jāveic atbilstoši LR Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500,,Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību un būvuzraudzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

  - Būvuzraugam jānodrošina būvniecības procesa uzraudzība, tas ir - Būvuzraudzība jāveic laikā, kad tiek veikti būvdarbi. Jānodrošina būvuzrauga atrašanās būvobjektā ne retāk kā reizi nedēļā.

  - Būvuzraugam jāpiedalās būvsapulcēs, visu segto darbu pieņemšanā, jākontrolē būvobjektā izmantoto materiālu, iekārtu un tehnoloģiju atbilstību būvprojektam un būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

  - Būvuzraugam pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā Būvuzraudzības plāns;

  - Būvuzraugam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

  - Būvuzraugam pirms konkrēto būvdarbu veikšanas jāpārbauda būvprojekta risinājumu kvalitāte un to atbilstība situācijai dabā.

  - Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos aktus par būvdarbu izpildi un objekta kopumā darbu nodošanas - pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptēt un nodot Pasūtītajam.

  - Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem.

  - Pārbaudīt dokumentāciju, kuru saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Objekta nodošanai ekspluatācijā ir jānodrošina Pasūtītājam, un Objekta inženiertehnisko iekārtu un aprīkojuma ekspluatācijas komplektu, ko sagatavo Būvuzņēmējs.

  - Piedalīties komisijas Būves pieņemšanai ekspluatācijā darba organizēšanā saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un Būvvaldes norādījumiem un prasībām.

  - Paredzamais būvdarbu izpildes termiņš augusts-oktobris;

- Pievienoti dokumenti:

  - 2021. gada 12. janvāra būvniecības lieta Nr. BIS-BL-232976-4535

  - Tehniskais uzdevums būvdarbu veikšanai;

  - SIA “Rumba projekts” 2021. gadā izstrādātais būvprojekts (saņemams no Pasūtītāja pēc pieprasījuma)

- Prasības finanšu piedāvājuma sagatavošanai:

  - Pretendentiem savā piedāvājumā jāietver būvniecības izmaksu aprēķins – lokāla tāme. Tāme jāizstrādā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.239, Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība";

  - Piedāvājumā jānorada avansa apmēru;

  - Minimālais piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas;

SIA “LatRosTrans”

Vecākais būvinženieris 								V.Kazačonoks